ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛКОМ40»

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом,

_____________________________________________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________________________________

место нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов)

просит          выдать комплексное природоохранное разрешение на 10 лет

(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное

разрешение (с указанием срока его действия); внести в него

изменения и (или) дополнения; продлить срок действия

комплексного природоохранного разрешения

(с указанием срока его действия)

I. Общие сведения

Таблица 1

| N п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 246144, Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Борисенко, 11/4 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, индивидуального предпринимателя | Очаховски Мацей Игор |
| 3 | Телефон, факс руководителя, индивидуального предпринимателя | +375 44 525 18 16 |
| 4 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | Irina.Askerko@delkom40.by |
| 5 | Вид деятельности основной по ОКЭД <*> | 13910 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 31090 Производство прочей мебели |
| 6 | Учетный номер плательщика | УНП 810001302 |
| 7 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | №810001302 от 24.02.2015 |
| 8 | Наименование и количество обособленных подразделений | - |
| 9 | Количество работающего персонала | 2000 |
| 10 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | Договор с КПУП «Гомельводоканал» №3859 от 25.08.2015 г. водоснабжения ___1___ водоотведения ___1___ (канализации) |
| 11 | Наличие аккредитованной лаборатории | Отсутствует |
| 12 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды | Соболевский Владислав Иванович |
| 13 | Телефон, факс | +375 44 505-41-07 |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, имеющих определенные географические границы, которые могут проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающие наземные и подземные природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты (далее - производственная (промышленная) площадка)

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| N п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД <*> | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ООО «ДЕЛКОМ40» | 13910 | г. Гомель, ул. Борисенко, 11/4 | 20,7256 | 4093000 шт. |
| 2. |  | 31090 |  |  | 13213400 шт. |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на 1 листе.

III. Производственная программа

Таблица 3

| N п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 13910 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | 31090 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткое описание технического процесса (цикла, производственной операции) | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сжигание отходов | На предприятии объектом по использованию отходов является здание котельной (котел мощностью 4 МВт), на твердом древесном топливе (древесные отходы, щепа). Промежуточным этапом между подготовкой отходов к использованию и получением тепловой энергии является изготовление смеси топливной древесной в автоматизированном бункере-накопителе котельной. Хранение отходов осуществляется в открытых металлических контейнерах, расположенных в границах земельного участка. После сортировки отходы подаются в измельчитель отходов (рубильную машину WLK 15), где осуществляется их подготовка к использованию; полученная измельченная масса отходов через шнек поступает в закрытые металлические контейнеры для последующей транспортировки к бункеру-накопителю посредством специального автотранспорта. Дополнительно древесные отходы в виде опилок и стружки натуральной чистой древесины (размер фракции до 50х50 мм) собираются в аспирационный силос от технологического оборудования через воздуховод системы аспирации фирмы «Nestro». Отходы из силоса выгружаются в прицеп автотранспорта и доставляются к бункеру-накопителю. Автоматизированный бункер-накопитель расположен под навесом снаружи здания котельной, состоит из бетонной коробки, транспортеров, приводной группы: гидростанция, гидроцилиндры, распределительная группа. Размер бункера обеспечивает свободный заезд автотранспорта для загрузки или выгрузки топлива (12х6 м в плане, высота 3,5 м). Отходы загружают в бункер в заданном соотношении согласно требованиям ТУ и технологической схеме, представленной в технологическом регламенте. После чего топливо транспортёром доставляется в котел для получения тепловой энергии. Весь технологический процесс автоматизирован, в комплект технологического оборудования входят контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности, предохранительные клапаны и т.п. В котле применяется рециркуляция дымовых газов для обеспечения стабилизации сжигания топлива и достижения нормативных параметров выбросов загрязняющих веществ. Очистка дымовых газов осуществляется посредством многоциклонного теплоизолированного фильтра, предназначенного для фильтрации дымовых газов, является искрогасителем, обеспечивает улавливание частиц, находящихся во взвешенном состоянии, КПД 99 %. Вторую ступень очистки дымовых газов (99,5%) от твердых продуктов сгорания обеспечивает электрофильтр. Электрофильтр – это устройство, в котором очистка газов от аэрозольных, твердых или жидких частиц происходит под действием электрических сил. Процесс улавливания взвесей в электрофильтре можно условно разделить на несколько этапов: – зарядка взвешенных частиц; – движение заряженных частиц к электродам; – осаждение заряженных частиц на электродах; – регенерация электродов – удаление с поверхности электродов уловленных частиц; – удаление уловленной пыли из бункерной части электрофильтра. Нормы выбросов, установленные для данного объекта: твердые частицы – 30 мг/м3; азота диоксиды (в пересчете на азота диоксид) – 380 мг/м3; серы диоксид – 100 мг/м3; углерода оксид – 1000 мг/м3; общий органический углерод – 50 мг/м3; тяжелые металлы и их соединения суммарно (сурьма, мышьяк, свинец, хром, кобальт, медь, марганец, никель, ванадий, кадмий, таллий) – 0,5 мг/м3; ртуть – 0,05 мг/м3. аммиак – 10 мг/м3. | П-ООС 17.02-03-2012 (02120) Пособие в области охраны окружающей среды и природопользования «Охрана окружающей среды и природопользование. Комплексная оценка технологий на соответствие их наилучшим доступным техническим методам», п. 9 | Соответствует |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | - |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | - |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | состояние буровых скважин | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| N п/п | Метод очистки сточных вод | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | Фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факти- ческое | нормативно-расчетное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) - всего | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | средне- годовая | максимальная | средне- годовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов

Таблица 14

| Номер источ-ника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименова- ние технологи- ческого оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее - АС) |  |  |  | Фактический выброс |  |  | Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  | Нормативное содержание кислорода, % | Срок достижения норматива допустимых выбросов, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021–2030 год |  |  |  |  |
|  |  | код | наименование | название АС |  | тип ГОУ, количество ступеней очистки | концентра- ция до очистки, мг/куб. м | мг/куб. м | г/с | т/год | мг/куб. м | г/с | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ООО «ДЕЛКОМ40» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0024 | Котельная, Котел CH 400 СООО "КОМКОНТ" | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 367,33 | 367,33 | 0,474 | 13,521 | 380 | 0,474 | 13,521 | 11 |  |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |  |  |  |  | 2,197 |  |  | 2,197 | 11 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 986,37 | 986,37 | 1,273 | 36,307 | 1000 | 1,273 | 36,307 | 11 |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |  | 91,91 | 91,91 | 0,119 | 3,383 | 100 | 0,119 | 3,383 | 11 |  |
|  |  | 0330 | Аммиак |  |  |  | 0,27 | 0,27 | 0,001 | 0,014 | 10 | 0,001 | 0,014 | 11 |  |
|  |  | 1071 | Фенол (гидроксибензол) |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,000 | 0,003 | 13,33 | 0,000 | 0,003 | 11 |  |
|  |  | 1325 | Формальдегид |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,000 | 0,003 | 13,33 | 0,000 | 0,003 | 11 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно |  |  | Многоциклонный дымофильтр, электрофильтр, 2 | 163,2 | 27,33 | 0,051 | 1,446 | 30 | 0,051 | 1,446 |  |  |
|  |  | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,000018 | 0,000048 | 0,00 | 0,000018 | 0,000048 |  |  |
|  |  | 0830 | Гексахлорбензол (ГХБ) |  |  |  |  |  |  | 0,000023 |  |  | 0,000023 |  |  |
|  |  | 0727 | Бензо(b) – флуорантен |  |  |  |  |  |  | 0,092591 |  |  | 0,092591 |  |  |
|  |  | 0728 | Бензо(k) – флуорантен |  |  |  |  |  |  | 0,033875 |  |  | 0,033875 |  |  |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,000009 | 0,000245 | 0,00 | 0,000009 | 0,000245 |  |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3– c,d)пирен |  |  |  |  |  |  | 0,031617 |  |  | 0,031617 |  |  |
|  |  | 3620 | Диоксины |  |  |  |  |  |  | 0,000000 |  |  | 0,000000 |  |  |
|  |  | 3920 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ) |  |  |  |  |  |  | 0,000056 |  |  | 0,000056 |  |  |
|  |  | 0229 | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,000155 | 0,004160 | 0,05 | 0,000155 | 0,004160 |  |  |
|  |  | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,000022 | 0,000058 | 0,00 | 0,000022 | 0,000058 |  |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,000009 | 0,000242 | 0,00 | 0,000009 | 0,000242 |  |  |
|  |  | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,000001 | 0,000039 | 0,00 | 0,000001 | 0,000039 |  |  |
|  |  | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,000008 | 0,000213 | 0,00 | 0,000008 | 0,000213 |  |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,000001 | 0,000058 | 0,00 | 0,000001 | 0,000058 |  |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,00001 | 0,05 | 0,000000 | 0,00001 |  |  |
| 0030 | Цех изготовления подушек: оборудование раскроя поролона и изготовления подушек (мех. обработка) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 0031 | Цех изготовления подушек: процесс поклейки деталей в кабине | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 2,38 | 2,38 | 0,002 | 0,048 | 27 | 0,002 | 0,048 |  |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | 3,12 | 3,12 | 0,003 | 0,063 | 28,6 | 0,003 | 0,063 |  |  |
|  |  | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,8 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 0033 | Цех раскроя тканых и нетканых материалов: процесс поклейки деталей в кабине с использованием ламинатора | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 2,34 | 2,34 | 0,003 | 0,061 | 27,1 | 0,003 | 0,061 |  |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 0,001 | 0,031 | 28,6 | 0,001 | 0,031 |  |  |
|  |  | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,8 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 0034 | Цех по производству мягкой мебели: процесс поклейки деталей в кабине (линия № 9) | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 2,57 | 2,57 | 0,004 | 0,084 | 27,1 | 0,004 | 0,084 |  |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | 2,78 | 2,78 | 0,004 | 0,091 | 28,6 | 0,004 | 0,091 |  |  |
|  |  | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,8 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 0008 | Цех по производству мягкой мебели, швейные цеха, сборочные линии, швейные машины, установки нанесения клея | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | 0,48 | 0,48 | 0,001 | 0,027 |  | 0,001 | 0,027 |  |  |
|  |  | 1213 | Этенилацетат (винилацетат) |  |  |  | 3,0 | 03,0 | 0,008 | 0,188 |  | 0,008 | 0,188 |  |  |
|  |  | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 50 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 0009 | Цех по производству мягкой мебели, швейные цеха, сборочные линии, швейные машины, установки нанесения клея | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,001 | 0,014 |  | 0,001 | 0,014 |  |  |
|  |  | 1213 | Этенилацетат (винилацетат) |  |  |  | 4,2 | 4,2 | 0,008 | 0,188 |  | 0,008 | 0,188 |  |  |
|  |  | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 0010 | Цех раскроя плитных материалов | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно |  |  |  | 10,3 | 10,3 | 0,035 | 0,755 |  | 0,035 | 0,755 |  |  |
| 0012 | Кабины нанесения клея | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 11,2 | 11,2 | 0,034 | 0,737 |  | 0,034 | 0,737 |  |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | 1,35 | 1,35 | 0,004 | 0,089 |  | 0,004 | 0,089 |  |  |
|  |  | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,002 | 0,042 |  | 0,002 | 0,042 |  |  |
| 0013 | Кабины нанесения клея | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 10,7 | 10,7 | 0,025 | 0,551 |  | 0,025 | 0,551 |  |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | 1,26 | 1,26 | 0,003 | 0,066 |  | 0,003 | 0,066 |  |  |
|  |  | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 0014 | Кабины нанесения клея | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 11 | 11 | 0,026 | 0,559 |  | 0,026 | 0,559 |  |  |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | 1,27 | 1,27 | 0,003 | 0,065 |  | 0,003 | 0,065 |  |  |
|  |  | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 |  |  |  | 0,64 | 0,64 | 0,002 | 0,034 |  | 0,002 | 0,034 |  |  |
| 0016 | Цех по производству нетканых материалов | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно |  |  |  | 6,2 | 6,2 | 0,022 | 0,685 |  | 0,022 | 0,685 |  |  |
| 0018 | Цех по производству нетканых материалов: газовая печь для спекания, зона спекания | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 4,1 | 4,1 | 0,011 | 0,273 |  | 0,011 | 0,273 |  |  |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  | 0,044 |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 32,5 | 32,5 | 0,086 | 2,672 |  | 0,086 | 2,672 |  |  |
|  |  | 0602 | Бензол |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0616 | Ксилолы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 1325 | Формальдегид |  |  |  | 0,12 | 0,12 | 0,0003 | 0,009 |  | 0,0003 | 0,009 |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0621 | Толуол (метилбензол) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0627 | Этилбензол |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0727 | Бензо(b) – флуорантен |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0728 | Бензо(k) – флуорантен |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3– c,d)пирен |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 3620 | Диоксины |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 1210 | Бутилацетат |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 1240 | Этилацетат |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000000 | 0,000002 |  | 0,000000 | 0,000002 |  |  |
| 0019 | Цех по производству нетканых материалов: газовая печь для спекания, зона остывания | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 0,01 | 0,316 |  | 0,01 | 0,316 |  |  |
|  |  | 0602 | Бензол |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0616 | Ксилолы |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 1325 | Формальдегид |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0621 | Толуол (метилбензол) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 0627 | Этилбензол |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 1210 | Бутилацетат |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 1240 | Этилацетат |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 0028 | ГРП, регулирующая аппаратура | 0410 | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,981 | 0,058 |  |  |
|  |  | 1728 | Этантиол |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 0029 | ГРП, оборудование ГРП | 0410 | Метан |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 1728 | Этантиол |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |

Характеристика источников залповых и потенциальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологи- ческого оборудования) | Загрязняющее вещество |  | Величина залпового выброса |  |  | Периодичность залпового выброса | Продолжи- тельность залпового выброса, с | Используемая система очистки и (или) меры по предотвращению потенциальных выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наимено- вание | мг/куб. м | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов | Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0024 | Котельная, котел CH 400 СООО "КОМКОНТ" | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Системный шкаф АСК ЕРТ-Эконом с системой пробподготовки, включая коммутационное оборудование, сетевое оборудование, газоанализаторы GMS800, система очистки сжатого воздуха, обогреваемый газозаборный зонд с обогреваемой линией транспортировки пробы газа, ультразвуковой измеритель скорости дымового газа WLOWSIC100, измеритель концентрации пыли DUSTHUNTER SP100, датчики температуры и давления дымовых газов | 2022 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |
|  |  |  | Углерода диоксид |  |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно |  |  |
|  |  |  | Кислород |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и временным нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 17

| Загрязняющее вещество |  |  |  |  |  | Фактический выброс |  |  |  |  | Статус выброса (допустимые выбросы или временные допустимые выбросы) |  | Год достижения норматива допустимых выбросов |  | Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021–2030 |  |  |
| N п/п | код |  | наименование | класс опасности |  | г/с |  | т/год |  |  |  |  |  |  | г/с |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| ООО «ДЕЛКОМ40» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0301 |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 |  | 0,485 |  | 13,794 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,485 | 13,794 |  |
| 2 | 0304 |  | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 |  |  |  | 2,241 |  |  | ДВ |  |  |  |  | 2,241 |  |
| 3 | 0337 |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 |  | 1,369 |  | 39,295 |  |  | ДВ |  |  |  | 1,369 | 39,295 |  |
| 4 | 0330 |  | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 3 |  | 0,119 |  | 3,383 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,119 | 3,383 |  |
| 5 | 0330 |  | Аммиак | 4 |  | 0,001 |  | 0,014 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,001 | 0,014 |  |
| 6 | 1071 |  | Фенол (гидроксибензол) | 2 |  | 0,000 |  | 0,003 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000 | 0,003 |  |
| 7 | 1325 |  | Формальдегид | 2 |  | 0,000 |  | 0,012 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000 | 0,012 |  |
| 8 | 2902 |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно | 3 |  | 0,164 |  | 4,134 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,164 | 4,134 |  |
| 9 | 0325 |  | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 2 |  | 0,000018 |  | 0,000048 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000018 | 0,000048 |  |
| 10 | 0830 |  | Гексахлорбензол (ГХБ) |  |  |  |  | 0,000023 |  |  | ДВ |  |  |  |  | 0,000023 |  |
| 11 | 0727 |  | Бензо(b) – флуорантен | 1 |  |  |  | 0,092591 |  |  | ДВ |  |  |  |  | 0,092591 |  |
| 12 | 0728 |  | Бензо(k) – флуорантен | 1 |  |  |  | 0,033875 |  |  | ДВ |  |  |  |  | 0,033875 |  |
| 13 | 0703 |  | Бенз(а)пирен | 1 |  | 0,000009 |  | 0,000245 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000009 | 0,000245 |  |
| 14 | 0729 |  | Индено(1,2,3– c,d)пирен | 1 |  |  |  | 0,031617 |  |  | ДВ |  |  |  |  | 0,031617 |  |
| 15 | 3620 |  | Диоксины | 1 |  |  |  | 0,000000 |  |  | ДВ |  |  |  |  | 0,000000 |  |
| 16 | 3920 |  | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ) | 1 |  |  |  | 0,000056 |  |  | ДВ |  |  |  |  | 0,000056 |  |
| 17 | 0229 |  | Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) | 3 |  | 0,000155 |  | 0,004160 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000155 | 0,004160 |  |
| 18 | 0228 |  | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Cr3+) |  |  | 0,000022 |  | 0,000058 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000022 | 0,000058 |  |
| 19 | 0184 |  | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 |  | 0,000009 |  | 0,000242 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000009 | 0,000242 |  |
| 20 | 0164 |  | Никель оксид (в пересчете на никель) | 1 |  | 0,000001 |  | 0,000039 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000001 | 0,000039 |  |
| 21 | 0140 |  | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 2 |  | 0,000008 |  | 0,000213 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000008 | 0,000213 |  |
| 22 | 0124 |  | Кадмий и его соединения | 1 |  | 0,000001 |  | 0,000058 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000001 | 0,000058 |  |
| 23 | 0183 |  | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 |  | 0,000000 |  | 0,000012 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000000 | 0,000012 |  |
| 24 | 1401 |  | Пропан-2-он (ацетон) | 4 |  | 0,094 |  | 2,040 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,094 | 2,040 |  |
| 25 | 0401 |  | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 4 |  | 0,020 |  | 0,446 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,020 | 0,446 |  |
| 26 | 2754 |  | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 4 |  | 0,004 |  | 0,076 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,004 | 0,076 |  |
| 27 | 0602 |  | Бензол | 2 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 28 | 0616 |  | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) | 3 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 29 | 0621 |  | Толуол (метилбензол) | 3 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 30 | 1210 |  | Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 4 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 31 | 1240 |  | Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) | 4 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 32 | 0627 |  | Этилбензол | 3 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | ДВ |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 33 | 0410 |  | Метан | 4 |  | 11,981 |  | 0,058 |  |  | ДВ |  |  |  | 11,981 | 0,058 |  |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,237223 |  |  | 65,659237 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 18

| Номер п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0,475 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 2 |  | 1 <**> | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | 1 <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 3038,648 | 3366,515 | 3366,515 | 3366,515 | 3366,515 | 3366,515 | 3366,515 | 3366,515 | 3366,515 | 3366,515 | 3366,515 |
| 6 |  | 4 | 1174,25 | 5254,928 | 5254,928 | 5254,928 | 5254,928 | 5254,928 | 5254,928 | 5254,928 | 5254,928 | 5254,928 | 5254,928 |
| 7 |  | Неопасные | 180,7 | 402,960 | 402,960 | 402,960 | 402,960 | 402,960 | 402,960 | 402,960 | 402,960 | 402,960 | 402,960 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 4394,073 | 9024,703 | 9024,703 | 9024,703 | 9024,703 | 9024,703 | 9024,703 | 9024,703 | 9024,703 | 9024,703 | 9024,703 |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0,475 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 11 |  | 1 <**> | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 1 <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 2511,592 | 3170,774 | 3170,774 | 3170,774 | 3170,774 | 3170,774 | 3170,774 | 3170,774 | 3170,774 | 3170,774 | 3170,774 |
| 15 |  | 4 | 613,83 | 5244,278 | 5244,278 | 5244,278 | 5244,278 | 5244,278 | 5244,278 | 5244,278 | 5244,278 | 5244,278 | 5244,278 |
| 16 |  | Неопасные | 0 | 100,560 | 100,560 | 100,560 | 100,560 | 100,560 | 100,560 | 100,560 | 100,560 | 100,560 | 100,560 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 3125,897 | 8515,912 | 8515,912 | 8515,912 | 8515,912 | 8515,912 | 8515,912 | 8515,912 | 8515,912 | 8515,912 | 8515,912 |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1 <**> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1 <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1 <**> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1 <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 12,227 | 195,741 | 195,741 | 195,741 | 195,741 | 195,741 | 195,741 | 195,741 | 195,741 | 195,741 | 195,741 |
| 43 |  | 4 | 4,35 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 |
| 44 |  | Неопасные | 180,68 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 197,257 | 508,791 | 508,791 | 508,791 | 508,791 | 508,791 | 508,791 | 508,791 | 508,791 | 508,791 | 508,791 |

<*> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<**> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и отработанных ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<***> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ), в штуках.

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 20

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| На хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| На захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | 4 | Полигон НПО-Борьба | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Зола и шлак топочных установок | 3130200 | 3 | Полигон НПО-Борьба | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 |
| Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %) | 3144407 | 4 | Полигон НПО-Борьба | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Отходы винилискожи обивочной, метражные | 5711619 | 3 | Полигон НПО-Борьба | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно неорганическими | 5820200 | 3 | Полигон НПО-Борьба | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Обтирочный материал, загрязненный маслами | 5820601 | 3 | Полигон НПО-Борьба | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | Полигон НПО-Борьба | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Отходы искусственных материалов (без добавления натурального сырья) | 5830945 | 4 | Полигон НПО-Борьба | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | Неоп. | Полигон НПО-Борьба | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 | 302,4 |
| Пух с фильтров, сбор с фильтров и пыльных камер | 5811921 | 3 | Полигон НПО-Борьба | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 | 31,200 |
| Шлам металлошлифовальный | 3550200 | 3 | Полигон НПО-Борьба | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Отработанная шлифовальная шкурка | 3144411 | Неоп. | Полигон НПО-Борьба | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | 4 | Полигон НПО-Борьба | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 21

| N п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 2 | Оценка эффективности установки дозаторов воды на смесители в административно-бытовом корпусе | I квартал 2022 г. | Экономия водопотребления | Экономия водопотребления |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 3 | Установка дополнительной высокоэффективной фильтрующей станции для очистки воздуха от древесной пыли, собственные средства | I квартал 2022 г. | Минимизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Минимизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 4 | Анализ возможности и рентабельности закупки оборудования для переработки основных отходов, образующихся на производстве | I квартал 2022 г. | Вовлечение отходов в хозяйственный оборот | Улучшение системы обращения с отходами внутри предприятия, увеличение стоимости последующей реализации |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| 5 | - | - | - | - |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 22

| N п/п | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Объект отбора проб и проведения измерений | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество | Метод отбора проб | Методика измерений, прошедшая аттестацию методик (методов) измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0024 | ООО «ДЕЛКОМ40», котельная | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Площадка отбора проб, измерительный порт в стенке газохода (труба) в соответствии с п. 12 ЭкоНиП от 18.07.2017 № 5-Т | Ежеквартально | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Экспресс-анализ | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (азота оксид) | Экспресс-анализ | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | Экспресс-анализ | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | Экспресс-анализ | МВИ.МН 1003-2017 |
|  |  |  |  |  |  | Аммиак | Экспресс-анализ | МВИ.МН 3829-2011 |
|  |  |  |  |  |  | Фенол (гидроксибензол) | Экспресс-анализ | МВИ.МН 1822-2016 |
|  |  |  |  |  |  | Формальдегид | Экспресс-анализ | М 06-02-2005 |
|  |  |  |  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) суммарно | Экспресс-анализ | СТБ ИСО 12141-2005 |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 23

| N п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности |  |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им |  |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений |  |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей |  |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей |  |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду |  |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них |  |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью |  |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой |  |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды |  |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе |  |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора |  |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей |  |

Настоящим            ООО «ДЕЛКОМ40»                                       подтверждает,

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

что информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной; не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

Заместитель директора               ______________     ____ П.И.Протуро___

(подпись)          (инициалы, фамилия)

____________

(дата)